受理编号：（ ）卫消申（ ）第 号 受理日期： 年 月 日

消毒产品生产企业卫生许可证

延 续 申 请 表

申请单位                      （公章）

河南省卫生健康委员会制

申 请 须 知

1、提交申请前进行自查。在提交申请前，根据拟生产类别选填相应审核表，结合实际情况按照审核表项目内容逐条进行自查，达不到及格分的，请整改完善后再提交申请；

2、做好汇报准备。现场核查时企业须向核查组进行汇报，内容主要包括：企业基本情况、生产环境和布局、人员、设备、生产流程、检测检验、管理制度等。

3、现场核查程序。企业汇报--核查人员提问--现场查看—核查人员合议--结果反馈。

注：审核表下载地址：河南省卫生健康委员会官网> 行政审批 > 表格下载 > 消毒产品生产企业卫生许可。（网址：http://wsjkw.henan.gov.cn/）

相应审核表分为以下5种：

•卫生用品生产企业现场监督审核表

•有净化要求的卫生用品生产企业现场监督审核表

•消毒剂生产企业现场监督审核表

•有净化要求的消毒剂生产企业现场监督审核表

•消毒器械生产企业现场监督审核表

4、生产类别填写。按照《生产类别分类目录》填写，不得注明具体产品名称。

5、申请时限。须在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出申请。

申请材料要求及格式、《行政许可申请授权委托书》格式、《消毒产品生产类别分类目录》附后。

| 单位名称 |  | 经济性质 | □国有 □集体 □私营□有限责任公司 □股份公司 □中外合资 □中外合作 □外商独资 □其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 负责人 |  |  |  |
| 注册地址 |  | 联系人 |  |
| 生产地址 |  | 联系电话 |  |
| 生产项目 | □消毒剂 □消毒器械 □卫生用品 | 生产方式 | □生产 □分装 |
| 生产类别 |  |
| 原许可证文号 |  |
| 申请材料（一式二份）： 1.《消毒产品生产企业卫生许可证延续申请表》； 2.生产车间布局平面图和生产工艺流程图； 3.生产和检验设备清单； 4.产品目录和市售产品标签说明书； 5.生产环境和生产用水检测报告； 6.《消毒产品生产企业卫生许可证》原件； 7.消毒剂、消毒器械卫生许可批件复印件或产品卫生安全评价报告； 8.县级以上卫生行政部门出具的卫生监督意见。 备注：所提供申请材料复印件均注明与原件一致，并加盖单位印章。 |
| 行政许可 申 请 人 | 承诺：1. 以上提交材料真实合法有效，并对申请材料实质内容的真实性负责；2. 检验人员、卫生管理人员和从业人员已经进行全员培训；3. 如有虚假，愿意承担相应的法律责任。 法定代表人（签字）： 申请单位（公章） 年 月 日 |
| 行政许可 受理机关 | 提交申请材料齐全。 收件人： 收件日期： 年 月 日 |

申请材料要求及格式

# 一、申请材料的形式审查要求

（一）申请材料为A4规格纸打印，中文使用宋体小4号字，英文使用12号字，申请表用钢笔（水笔）填写或打印。

（二）申请材料内容完整、清楚，无涂改，申请材料中同一项目的填写一致，无前后矛盾。

（三）申请材料中的复印件清晰并与原件完全一致。

（四）申请材料中所有外文译为规范的中文，并有译文附在相应的外文材料之后。

（五）申请材料一份，每页加盖单位公章或盖骑缝章。

（六）申请材料根据目录顺序装订成册。

二、申请材料标准格式

# （一）生产设备清单

××××  单位生产设备清单

| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# （二）检验设备清单

××××  单位检验设备清单

| 设备编号 | 设备、仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# （三）拟生产产品目录

××××  单位产品目录

| 序号 | 产品名称 | 使用对象或范围 | 剂型/型号 |
| --- | --- | --- | --- |

三、检测报告要求

生产企业应提供1年内的生产环境和生产用水检测报告，检测报告应由经过计量认证的检验机构出具。

# （一）卫生用品生产企业检验项目

1. 生产车间环境：

（1）有净化要求的生产车间：检测净化车间的温度、相对湿度、进风口风速、室内外压差、空气中≥0.5μm和≥5μm尘埃粒子数，车间空气、工作台表面细菌菌落总数，工人手表面细菌菌落总数和致病菌。

（2）无净化要求的生产车间：检测生产车间工作台表面、车间空气细菌菌落总数，工人手表面细菌菌落总数和致病菌。

2. 紫外线灯辐射强度：采用紫外线对车间空气消毒的生产企业。

3. 消毒灭菌效果验证：自备消毒灭菌器对生产的消毒产品进行消毒灭菌处理的生产企业。

4. 生产用水：隐形眼镜护理用品和抗（抑）菌制剂的生产用水按照《中华人民共和国药典》二部纯化水检测全项目，隐形眼镜护理用品的生产用水还应做无菌试验。

# （二）消毒剂生产企业检验项目

1. 有净化要求的生产车间：检测净化车间的温度、相对湿度、进风口风速、室内外压差、空气中≥0.5μm和≥5μm尘埃粒子数，工作台表面细菌菌落总数。

2. 紫外线灯辐射强度：采用紫外线进行车间空气消毒的生产企业。

3. 生产用水：灭菌剂、皮肤粘膜消毒剂的生产用水按照《中华人民共和国药典》二部纯化水检测全项目。

四、消毒产品分装生产企业还需提供以下材料

（一）大包装产品生产企业保证其生产的半成品符合相关卫生质量标准的承诺书；

（二）大包装产品生产企业与分装生产企业的合同协议书；

（三）大包装产品生产企业的消毒产品生产企业卫生许可证复印件；

（四）大包装产品若为须经过卫生部许可的消毒产品，还应提供该产品的卫生许可批件复印件。

行政许可申请授权委托书

兹授权委托      （身份证号：                 ）代理我单位                                  申请及证件签收相关事宜。

本委托书有效期至该行政许可证件办结。

代理人身份证复印件粘贴处

（单位压缝章）

委托单位（签章）：

委托人（签名）：

代理人（签名）：               联系方式：

年    月    日

# Text boxes

61